## Slide 1
基本设置
步骤
步骤名称
手动步骤1
步骤使能
基本设置
测试类型
使能
扫描类型
Point
互调边带
UpBand
F1 Freq
890MHz
F1 Pow
43dBm
F2 Freq
890MHz
F2 Pow
43dBm
基本设置
测试类型
使能
扫描类型
Sweep
互调阶次
Transmission
互调边带
UpBand
F1 Start
890MHz
F1 Pow
43dBm
F2 Start
910MHz
F2 Pow
43dBm
F1 Stop
900MHz
F2 Stop
910MHz
扫描点数
21
阶次
3
SA ATT
30dB
SA RBW
30dB

## Slide 2
基本设置
高级设置
校准
校准容差 ±
0.1dB
校准间隔
8hour
校准提醒
强制校准
功率偏置
20dB
每次测试均校准
校准使能

## Slide 3
Limit
迹线设置
类型
NF/Gain
text
Ref
text
Val/Div
text
Divs
迹线设置
Limit
Limit Enable
类型 | 起始频率 | 截止频率 | 起始值 | 截止值
导出
导入
名称
text
偏置值
40
测试使能
Auto Scale
存图

## Slide 4
Function
基本设置
Type
Max
X 判定
Y 判定
跳过
X最小指标
890MHz
X最大指标
890MHz
Y最小指标
890MHz
Y最大指标
890MHz
端口描述
参数描述
频率描述
指标描述
text
text
text
text
选择关联
选择关联
选择关联
选择关联
公式使能
公式编辑

## Slide 5
基本设置
步骤
步骤名称
手动步骤1
步骤使能
CH1设置
测试类型
自动关闭
输出类型
电压
电压
10V
电流
1A
通道使能
CH2设置
CH3设置
CH4设置

## Slide 6
基本设置
被测物类型
放大器
起始频率
text
截止频率
text
点数
text
平均
text
中频带宽
text
下变频器
变频频率
text
本振控制
基本设置
被测物类型
变频器
RF频率
text
固定射频
固定本振
固定中频
点数
text
平均
text
中频带宽
text
下变频器
变频频率
text
本振控制
LO起始
text
LO截止
text
IF起始
text
IF截止
text
边带设置
LSB

## Slide 7
基本设置
被测物类型
变频器
固定射频
固定本振
固定中频
点数
text
平均
text
中频带宽
text
下变频器
变频频率
text
本振控制
LO起始
text
LO截止
text
IF频率
text
基本设置
被测物类型
变频器
固定射频
固定本振
固定中频
点数
text
平均
text
中频带宽
text
下变频器
变频频率
text
本振控制
LO频率
text
IF起始
text
IF截止
text
RF起始
text
RF截止
text
RF起始
text
RF截止
text
边带设置
LSB
边带设置
LSB

## Slide 8
基本设置
高级设置
校准
校准间隔
8hour
校准提醒
强制校准
每次测试均校准
校准使能
关联所有通道

## Slide 9
Limit
迹线设置
类型
NF/Gain
text
Ref
text
Val/Div
text
Divs
迹线设置
Limit
Limit Enable
类型 | 起始频率 | 截止频率 | 起始值 | 截止值
导出
导入
名称
text
偏置值
40
测试使能
Auto Scale
存图

## Slide 10
Function
基本设置
Type
Max
X 判定
Y 判定
跳过
起始频率
890MHz
截止频率
910MHz
X最小指标
890MHz
X最大指标
890MHz
Y最小指标
890MHz
Y最大指标
890MHz
端口描述
参数描述
频率描述
指标描述
text
text
text
text
选择关联
选择关联
选择关联
选择关联
公式使能
公式编辑

## Slide 11
Window title
补偿
噪声源
SNS
共用ENR
Calibrate
MEAS
噪声源型号
text
text
噪声源序号
序号 | 频率(MHz) | ENR(dB)
应用
导出
导入

## Slide 12
Window title
噪声源
补偿
路径
Before DUT
常数
列表
After DUT
常数
列表
0.5dB
序号 | 频率 | Resp
应用
导出
导入
温度
温度值
300K°
温度补偿
自动补偿
校准执行

## Slide 13
Function
基本设置
Type
电压
跳过
最小指标
9.1V
最大指标
10.5V
端口描述
参数描述
指标描述
text
text
text
选择关联
选择关联
选择关联
公式使能
公式编辑
电流 Marker
测试步骤下面只有Marker

## Slide 14
Window title
search
手动步骤
噪声系数 路径1
手动步骤
手动步骤
噪声系数 路径2
噪声系数 路径3
噪声系数 路径1
NA Cal
PIM Cal
NFA Cal
……
校准执行

## Slide 15
自动画图逻辑
每个测试步骤完成后绘制当前这个测试步骤所有Trace的图形，把所有Trace绘制在一张图上。
每个trace应该有接口返回当前这个Trace的X轴信息。一个测试步骤的相同X轴信息的Trace在画图的时候使用相同的X轴。
Marker搜索信息？